## Comisionado CATL
Sector | Descripcion de tareas | Ejecucion | Estado | Fecha de Ensayo | Empresa | Realizado por: | Notas / Comentarios
POWER BLOCK N°1 | INSTALACION
POWER BLOCK N°1 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°1 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°1 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°1 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | INSTALACION
POWER BLOCK N°2 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°2 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°2 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°2 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | INSTALACION
POWER BLOCK N°3 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°3 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°3 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°3 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | INSTALACION
POWER BLOCK N°4 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°4 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°4 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°4 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | INSTALACION
POWER BLOCK N°5 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°5 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°5 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°5 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | INSTALACION
POWER BLOCK N°6 | MSD ( Manual service disconnect) | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | UPS sistema control de inscendios | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°6 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°6 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | Cambiar barras de cobre a cables | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | Completar niveles de liquido refrigerante | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°6 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°6 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | INSTALACION
POWER BLOCK N°7 | MSD ( Manual service disconnect) | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | UPS sistema control de inscendios | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°7 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°7 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | Cambiar barras de cobre a cables | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | Completar niveles de liquido refrigerante | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°7 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°7 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | INSTALACION
POWER BLOCK N°8 | MSD ( Manual service disconnect) | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | UPS sistema control de inscendios | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°8 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°8 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | Cambiar barras de cobre a cables | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | Completar niveles de liquido refrigerante | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | TRUE | Terminado | 2026-10-27 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°8 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°8 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | INSTALACION
POWER BLOCK N°9 | MSD ( Manual service disconnect) | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | UPS sistema control de inscendios | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°9 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°9 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | Cambiar barras de cobre a cables | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | Completar niveles de liquido refrigerante | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°9 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°9 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | INSTALACION
POWER BLOCK N°10 | MSD ( Manual service disconnect) | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | UPS sistema control de inscendios | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°10 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°10 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | Cambiar barras de cobre a cables | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | Completar niveles de liquido refrigerante | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | TRUE | Terminado | 2026-10-26 | MIDEA/LESKO | Leonel Ramirez / Zabala Esteban | 6 de 6
POWER BLOCK N°10 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°10 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | INSTALACION
POWER BLOCK N°11 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°11 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°11 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°11 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | INSTALACION
POWER BLOCK N°12 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°12 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°12 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°12 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | INSTALACION
POWER BLOCK N°13 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°13 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°13 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°13 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | INSTALACION
POWER BLOCK N°14 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°14 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°14 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°14 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | INSTALACION
POWER BLOCK N°15 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°15 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°15 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°15 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | INSTALACION
POWER BLOCK N°16 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°16 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°16 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°16 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | INSTALACION
POWER BLOCK N°17 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°17 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°17 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°17 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | INSTALACION
POWER BLOCK N°18 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°18 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°18 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°18 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | INSTALACION
POWER BLOCK N°19 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°19 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°19 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°19 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | INSTALACION
POWER BLOCK N°20 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°20 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°20 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°20 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | INSTALACION
POWER BLOCK N°21 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°21 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°21 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°21 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | INSTALACION
POWER BLOCK N°22 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°22 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°22 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°22 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | INSTALACION
POWER BLOCK N°23 | MSD ( Manual service disconnect) | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | UPS sistema control de inscendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Quitar protectores de sensores del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Conectar aerosol del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | CONFIGURACION
POWER BLOCK N°23 | Cambiar software y configurar IP al modulo ETH | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Cambiar software a los SBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Cambiar software al MBMU | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | CHEQUEOS
POWER BLOCK N°23 | Medir continuidad en barras de alto voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar resistencia de lineas de comunicaciones CAN del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Cambiar barras de cobre a cables | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Completar niveles de liquido refrigerante | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar operacion del chiller | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar comunicaciuones correctas con EMS y PCS | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar codigos erroneos del sistema de control de incendios | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar codigos y errores del sistema de baterias | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar linea de alimentacion de aerosoles | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar operacion de reles de ato voltaje | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar voltaje de barras | FALSE | Pendiente
POWER BLOCK N°23 | Verificar voltaje de energia auxiliar | FALSE | Pendiente